漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2018年10月9日                报出日期 2018年10月12日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安公司 | 无 | 0.27 | 0.07 | 10 | 未检出 | 5 | 1.74 |
| 郾城管网所 | 无 | 0.33 | 0.04 | 7 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 新华书店 | 无 | 0.21 | 0.06 | 6 | 未检出 | 5 | 1.82 |
| 城关镇政府 | 无 | 0.07 | 0.12 | 8 | 未检出 | 5 | 1.68 |
| 淞江小区 | 无 | 0.26 | 0.08 | 11 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 会展中心 | 无 | 0.42 | 0.06 | 5 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 联通公司 | 无 | 0.07 | 0.07 | 4 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 市园林局 | 无 | 0.15 | 0.06 | 10 | 未检出 | 5 | 1.53 |
| 实验小学 | 无 | 0.24 | 0.04 | 7 | 未检出 | 5 | 1.69 |
| 实验中学 | 无 | 0.18 | 0.09 | 11 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 沙北营业所 | 无 | 0.29 | 0.08 | 8 | 未检出 | 5 | 1.86 |
| 市建委 | 无 | 0.39 | 0.05 | 3 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 未来家具广场 | 无 | 0.31 | 0.09 | 6 | 未检出 | 5 | 1.90 |
| 双龙营业所 | 无 | 0.19 | 0.08 | 7 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 源汇区政府 | 无 | 0.24 | 0.07 | 9 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2018年10月10日                报出日期 2018年10月12日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 (NTU) | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳江警务室 | 无 | 0.22 | 0.07 | 7 | 未检出 | 5 | 1.98 |
| 开源物业 | 无 | 0.14 | 0.06 | 11 | 未检出 | 5 | 1.87 |
| 五中 | 无 | 0.29 | 0.06 | 2 | 未检出 | 5 | 2.04 |
| 高新区营业所 | 无 | 0.31 | 0.04 | 8 | 未检出 | 5 | 2.08 |
| 后谢乡政府 | 无 | 0.27 | 0.03 | 5 | 未检出 | 5 | 1.76 |
| 双汇彩印 | 无 | 0.33 | 0.07 | 10 | 未检出 | 5 | 1.79 |
| 创业花园 | 无 | 0.42 | 0.08 | 8 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 时代宾馆 | 无 | 0.18 | 0.11 | 11 | 未检出 | 5 | 1.75 |
| 新党校 | 无 | 0.09 | 0.05 | 7 | 未检出 | 5 | 2.03 |
| 新玛特 | 无 | 0.17 | 0.09 | 10 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 疾控中心门诊 | 无 | 0.15 | 0.08 | 2 | 未检出 | 5 | 1.92 |
| 外语学校 | 无 | 0.29 | 0.10 | 9 | 未检出 | 5 | 1.96 |
| 天桥街办事处 | 无 | 0.34 | 0.07 | 6 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 犇园 | 无 | 0.28 | 0.05 | 4 | 未检出 | 5 | 1.79 |
| 顺河街办事处 | 无 | 0.35 | 0.06 | 7 | 未检出 | 5 | 1.75 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2018年10月30日              报出日期 2018年11月2日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安公司 | 无 | 0.17 | 0.10 | 8 | 未检出 | 5 | 1.76 |
| 郾城管网所 | 无 | 0.32 | 0.08 | 13 | 未检出 | <5 | 1.64 |
| 新华书店 | 无 | 0.28 | 0.07 | 7 | 未检出 | 5 | 1.79 |
| 城关镇政府 | 无 | 0.39 | 0.06 | 10 | 未检出 | 5 | 1.91 |
| 淞江小区 | 无 | 0.33 | 0.06 | 6 | 未检出 | 5 | 1.81 |
| 会展中心 | 无 | 0.24 | 0.09 | 11 | 未检出 | <5 | 1.74 |
| 联通公司 | 无 | 0.17 | 0.07 | 5 | 未检出 | 5 | 1.75 |
| 市园林局 | 无 | 0.39 | 0.10 | 6 | 未检出 | 5 | 1.91 |
| 实验小学 | 无 | 0.11 | 0.08 | 3 | 未检出 | 5 | 2.00 |
| 实验中学 | 无 | 0.25 | 0.07 | 1 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 沙北营业所 | 无 | 0.46 | 0.06 | 0 | 未检出 | <5 | 1.82 |
| 市建委 | 无 | 0.31 | 0.07 | 11 | 未检出 | 5 | 1.83 |
| 未来家具广场 | 无 | 0.29 | 0.09 | 8 | 未检出 | 5 | 1.86 |
| 双龙营业所 | 无 | 0.44 | 0.10 | 9 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 源汇区政府 | 无 | 0.26 | 0.08 | 7 | 未检出 | 5 | 1.83 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2018年10月31日             报出日期 2018年11月2日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳江警务室 | 无 | 0.08 | 0.06 | 3 | 未检出 | 5 | 1.74 |
| 开源物业 | 无 | 0.26 | 0.09 | 8 | 未检出 | <5 | 1.77 |
| 五中 | 无 | 0.19 | 0.08 | 6 | 未检出 | <5 | 1.66 |
| 高新区营业所 | 无 | 0.32 | 0.06 | 1 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 后谢乡政府 | 无 | 0.31 | 0.05 | 5 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 双汇彩印 | 无 | 0.27 | 0.04 | 4 | 未检出 | 5 | 1.45 |
| 创业花园 | 无 | 0.14 | 0.08 | 9 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 时代宾馆 | 无 | 0.25 | 0.09 | 2 | 未检出 | 5 | 1.58 |
| 党校 | 无 | 0.42 | 0.06 | 6 | 未检出 | 5 | 1.82 |
| 新玛特 | 无 | 0.17 | 0.07 | 7 | 未检出 | 5 | 1.86 |
| 疾控中心门诊 | 无 | 0.11 | 0.10 | 4 | 未检出 | <5 | 1.68 |
| 外语学校 | 无 | 0.35 | 0.07 | 1 | 未检出 | 5 | 1.94 |
| 天桥街办事处 | 无 | 0.24 | 0.06 | 8 | 未检出 | <5 | 1.90 |
| 犇园 | 无 | 0.32 | 0.06 | 6 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 顺河街办事处 | 无 | 0.21 | 0.08 | 9 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 分项合格率: 浑浊度:100% 菌落总数:100% 二氧化氯:100% 总大肠菌群:100% 综合合格率:100% |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2018年11月14日            报出日期 2018年11月17日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安公司 | 无 | 0.52 | 0.12 | 2 | 未检出 | 5 | 1.80 |
| 郾城管网所 | 无 | 0.54 | 0.06 | 0 | 未检出 | 5 | 1.75 |
| 新华书店 | 无 | 0.41 | 0.04 | 5 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 城关镇政府 | 无 | 0.21 | 0.04 | 7 | 未检出 | 5 | 1.87 |
| 淞江小区 | 无 | 0.37 | 0.05 | 1 | 未检出 | 5 | 1.98 |
| 会展中心 | 无 | 0.58 | 0.07 | 3 | 未检出 | 5 | 1.79 |
| 联通公司 | 无 | 0.55 | 0.05 | 8 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 市园林局 | 无 | 0.46 | 0.04 | 3 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 实验小学 | 无 | 0.42 | 0.03 | 0 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 实验中学 | 无 | 0.31 | 0.04 | 4 | 未检出 | 5 | 1.79 |
| 沙北营业所 | 无 | 0.39 | 0.06 | 8 | 未检出 | 5 | 1.83 |
| 市建委 | 无 | 0.46 | 0.07 | 10 | 未检出 | 5 | 1.75 |
| 未来家具广场 | 无 | 0.26 | 0.03 | 6 | 未检出 | 5 | 1.76 |
| 双龙营业所 | 无 | 0.34 | 0.08 | 5 | 未检出 | 5 | 1.83 |
| 源汇区政府 | 无 | 0.32 | 0.07 | 4 | 未检出 | 5 | 1.80 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2018年11月15日            报出日期 2018年11月17日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳江警务室 | 无 | 0.50 | 0.04 | 1 | 未检出 | 5 | 1.84 |
| 开源物业 | 无 | 0.54 | 0.08 | 7 | 未检出 | 5 | 1.75 |
| 五中 | 无 | 0.38 | 0.06 | 4 | 未检出 | 5 | 1.76 |
| 高新区营业所 | 无 | 0.30 | 0.07 | 3 | 未检出 | 5 | 1.79 |
| 后谢乡政府 | 无 | 0.40 | 0.05 | 8 | 未检出 | 5 | 1.91 |
| 双汇彩印 | 无 | 0.55 | 0.06 | 5 | 未检出 | 5 | 1.96 |
| 创业花园 | 无 | 0.42 | 0.04 | 5 | 未检出 | 5 | 1.75 |
| 时代宾馆 | 无 | 0.45 | 0.02 | 7 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 党校 | 无 | 0.35 | 0.04 | 9 | 未检出 | 5 | 1.91 |
| 新玛特 | 无 | 0.32 | 0.05 | 11 | 未检出 | 5 | 1.77 |
| 疾控中心门诊 | 无 | 0.42 | 0.06 | 4 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 外语学校 | 无 | 0.44 | 0.04 | 0 | 未检出 | 5 | 1.83 |
| 天桥街办事处 | 无 | 0.30 | 0.03 | 6 | 未检出 | 5 | 1.96 |
| 犇园 | 无 | 0.30 | 0.07 | 7 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 顺河街办事处 | 无 | 0.28 | 0.06 | 9 | 未检出 | 5 | 1.79 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2018年11月27日            报出日期 2018年11月30日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安公司 | 无 | 0.48 | 0.08 | 6 | 未检出 | 5 | 1.39 |
| 郾城管网所 | 无 | 0.28 | 0.09 | 0 | 未检出 | 5 | 1.37 |
| 新华书店 | 无 | 0.30 | 0.11 | 3 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 城关镇政府 | 无 | 0.18 | 0.08 | 8 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 淞江小区 | 无 | 0.57 | 0.05 | 4 | 未检出 | 5 | 1.88 |
| 会展中心 | 无 | 0.48 | 0.06 | 9 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 联通公司 | 无 | 0.27 | 0.06 | 1 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 市园林局 | 无 | 0.32 | 0.05 | 10 | 未检出 | 5 | 1.86 |
| 实验小学 | 无 | 0.45 | 0.07 | 6 | 未检出 | 5 | 1.58 |
| 实验中学 | 无 | 0.40 | 0.06 | 7 | 未检出 | 5 | 1.82 |
| 沙北营业所 | 无 | 0.27 | 0.04 | 11 | 未检出 | 5 | 1.90 |
| 市建委 | 无 | 0.49 | 0.05 | 9 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 未来家具广场 | 无 | 0.52 | 0.06 | 2 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 双龙营业所 | 无 | 0.43 | 0.08 | 3 | 未检出 | 5 | 1.86 |
| 源汇区政府 | 无 | 0.33 | 0.04 | 6 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2018年11月28日           报出日期 2018年11月30日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳江警务室 | 无 | 0.40 | 0.04 | 5 | 未检出 | 5 | 1.51 |
| 开源物业 | 无 | 0.47 | 0.03 | 7 | 未检出 | 5 | 1.75 |
| 五中 | 无 | 0.49 | 0.05 | 9 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 高新区营业所 | 无 | 0.52 | 0.05 | 3 | 未检出 | 5 | 1.91 |
| 后谢乡政府 | 无 | 0.43 | 0.03 | 4 | 未检出 | 5 | 1.81 |
| 双汇彩印 | 无 | 0.33 | 0.04 | 10 | 未检出 | 5 | 1.60 |
| 创业花园 | 无 | 0.45 | 0.08 | 0 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 时代宾馆 | 无 | 0.29 | 0.05 | 5 | 未检出 | 5 | 1.69 |
| 党校 | 无 | 0.50 | 0.05 | 9 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 新玛特 | 无 | 0.48 | 0.04 | 11 | 未检出 | 5 | 1.79 |
| 疾控中心门诊 | 无 | 0.28 | 0.06 | 7 | 未检出 | 5 | 1.75 |
| 外语学校 | 无 | 0.30 | 0.05 | 4 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 天桥街办事处 | 无 | 0.18 | 0.07 | 6 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 犇园 | 无 | 0.57 | 0.04 | 3 | 未检出 | 5 | 1.55 |
| 顺河街办事处 | 无 | 0.48 | 0.05 | 7 | 未检出 | 5 | 1.79 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 分项合格率: 浑浊度:100% 菌落总数:100% 二氧化氯:100% 总大肠菌群:100% 综合合格率:100% |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2018年12月11日             报出日期 2018年12月14日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安公司 | 无 | 0.52 | 0.15 | 5 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 郾城管网所 | 无 | 0.40 | 0.08 | 7 | 未检出 | 5 | 1.79 |
| 新华书店 | 无 | 0.55 | 0.07 | 3 | 未检出 | 5 | 1.75 |
| 城关镇政府 | 无 | 0.54 | 0.06 | 8 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 淞江小区 | 无 | 0.44 | 0.06 | 7 | 未检出 | 5 | 1.83 |
| 会展中心 | 无 | 0.44 | 0.07 | 10 | 未检出 | 5 | 1.84 |
| 联通公司 | 无 | 0.47 | 0.06 | 6 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 市园林局 | 无 | 0.50 | 0.05 | 4 | 未检出 | 5 | 1.59 |
| 实验小学 | 无 | 0.53 | 0.05 | 10 | 未检出 | 5 | 1.63 |
| 实验中学 | 无 | 0.40 | 0.06 | 8 | 未检出 | 5 | 1.91 |
| 沙北营业所 | 无 | 0.58 | 0.05 | 11 | 未检出 | 5 | 1.90 |
| 市建委 | 无 | 0.51 | 0.07 | 9 | 未检出 | 5 | 1.87 |
| 未来家具广场 | 无 | 0.49 | 0.08 | 1 | 未检出 | 5 | 1.79 |
| 双龙营业所 | 无 | 0.44 | 0.09 | 6 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 源汇区政府 | 无 | 0.48 | 0.06 | 2 | 未检出 | 5 | 1.76 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2018年12月12日           报出日期 2018年12月14日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳江警务室 | 无 | 0.40 | 0.12 | 0 | 未检出 | 5 | 1.55 |
| 开源物业 | 无 | 0.47 | 0.10 | 5 | 未检出 | 5 | 1.74 |
| 五中 | 无 | 0.49 | 0.07 | 8 | 未检出 | 5 | 1.74 |
| 高新区营业所 | 无 | 0.52 | 0.05 | 3 | 未检出 | 5 | 1.86 |
| 后谢乡政府 | 无 | 0.43 | 0.05 | 2 | 未检出 | 5 | 1.90 |
| 双汇彩印 | 无 | 0.33 | 0.04 | 7 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 创业花园 | 无 | 0.45 | 0.05 | 9 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 时代宾馆 | 无 | 0.29 | 0.04 | 6 | 未检出 | 5 | 1.58 |
| 党校 | 无 | 0.50 | 0.04 | 5 | 未检出 | 5 | 1.81 |
| 新玛特 | 无 | 0.48 | 0.07 | 0 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 疾控中心门诊 | 无 | 0.28 | 0.08 | 12 | 未检出 | 5 | 1.82 |
| 外语学校 | 无 | 0.30 | 0.07 | 3 | 未检出 | 5 | 1.77 |
| 天桥街办事处 | 无 | 0.57 | 0.05 | 7 | 未检出 | 5 | 1.84 |
| 犇园 | 无 | 0.57 | 0.07 | 5 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 顺河街办事处 | 无 | 0.44 | 0.06 | 4 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2018年12月18日          报出日期 2018年12月21日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安公司 | 无 | 0.44 | 0.10 | 2 | 未检出 | 5 | 1.77 |
| 郾城管网所 | 无 | 0.55 | 0.06 | 4 | 未检出 | 5 | 1.81 |
| 新华书店 | 无 | 0.30 | 0.08 | 6 | 未检出 | 5 | 1.85 |
| 城关镇政府 | 无 | 0.48 | 0.05 | 0 | 未检出 | 5 | 1.93 |
| 淞江小区 | 无 | 0.52 | 0.05 | 7 | 未检出 | 5 | 1.97 |
| 会展中心 | 无 | 0.47 | 0.06 | 1 | 未检出 | 5 | 1.80 |
| 联通公司 | 无 | 0.38 | 0.06 | 4 | 未检出 | 5 | 1.72 |
| 市园林局 | 无 | 0.33 | 0.08 | 3 | 未检出 | 5 | 1.85 |
| 实验小学 | 无 | 0.32 | 0.07 | 5 | 未检出 | 5 | 1.86 |
| 实验中学 | 无 | 0.40 | 0.06 | 1 | 未检出 | 5 | 1.90 |
| 沙北营业所 | 无 | 0.50 | 0.06 | 6 | 未检出 | 5 | 1.72 |
| 市建委 | 无 | 0.52 | 0.05 | 11 | 未检出 | 5 | 1.81 |
| 未来家具广场 | 无 | 0.55 | 0.07 | 8 | 未检出 | 5 | 1.85 |
| 双龙营业所 | 无 | 0.48 | 0.08 | 7 | 未检出 | 5 | 1.76 |
| 源汇区政府 | 无 | 0.32 | 0.05 | 10 | 未检出 | 5 | 1.72 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2018年12月19日             报出日期 2018年12月21日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳江警务室 | 无 | 0.40 | 0.09 | 3 | 未检出 | 5 | 1.39 |
| 开源物业 | 无 | 0.48 | 0.08 | 1 | 未检出 | 5 | 1.37 |
| 五中 | 无 | 0.44 | 0.07 | 0 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 高新区营业所 | 无 | 0.45 | 0.05 | 4 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 后谢乡政府 | 无 | 0.30 | 0.05 | 5 | 未检出 | 5 | 1.88 |
| 双汇彩印 | 无 | 0.28 | 0.04 | 7 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 创业花园 | 无 | 0.50 | 0.04 | 6 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 时代宾馆 | 无 | 0.40 | 0.05 | 2 | 未检出 | 5 | 1.86 |
| 党校 | 无 | 0.47 | 0.05 | 7 | 未检出 | 5 | 1.58 |
| 新玛特 | 无 | 0.49 | 0.07 | 9 | 未检出 | 5 | 1.82 |
| 疾控中心门诊 | 无 | 0.52 | 0.06 | 11 | 未检出 | 5 | 1.90 |
| 外语学校 | 无 | 0.43 | 0.06 | 10 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 天桥街办事处 | 无 | 0.45 | 0.07 | 8 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 犇园 | 无 | 0.33 | 0.06 | 9 | 未检出 | 5 | 1.86 |
| 顺河街办事处 | 无 | 0.40 | 0.05 | 13 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 分项合格率: 浑浊度:100% 菌落总数:100% 二氧化氯:100% 总大肠菌群:100% 综合合格率:100% |

检验者                                      审核者