漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2019年1月15日                报出日期 2019年1月18日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 细菌总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长风律师事务所 | 无 | 0.59 | 0.07 | 1 | 未检出 | 5 | 1.68 |
| 新华书店 | 无 | 0.32 | 0.10 | 0 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 郾城所 | 无 | 0.48 | 0.04 | 4 | 未检出 | 5 | 1.68 |
| 郾城交通局 | 无 | 0.28 | 0.04 | 5 | 未检出 | 5 | 1.77 |
| 天鑫现代城 | 无 | 0.40 | 0.03 | 2 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 福鑫家园 | 无 | 0.34 | 0.12 | 3 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 枫桦豪庭 | 无 | 0.36 | 0.08 | 79 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 城关镇政府 | 无 | 0.28 | 0.03 | 3 | 未检出 | 5 | 1.74 |
| 园林局 | 无 | 0.35 | 0.06 | 0 | 未检出 | 5 | 1.65 |
| 实验中学 | 无 | 0.45 | 0.05 | 0 | 未检出 | 5 | 1.69 |
| 会展中心 | 无 | 0.80 | 0.08 | 2 | 未检出 | 5 | 1.68 |
| 漯河高中 | 无 | 0.56 | 0.07 | 4 | 未检出 | 5 | 1.74 |
| 耳鼻喉医院 | 无 | 0.52 | 0.06 | 6 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 昆仑路所 | 无 | 0.61 | 0.04 | 7 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 财政局 | 无 | 0.75 | 0.06 | 10 | 未检出 | 5 | 1.83 |
| 双龙所 | 无 | 0.24 | 0.04 | 12 | 未检出 | 5 | 1.80 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2019年1月16日                报出日期 2019年1月19日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 (NTU) | 二氧化氯 （mg/L） | 细菌总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳江警务室 | 无 | 0.65 | 0.07 | 4 | 未检出 | 5 | 1.72 |
| 开源物业 | 无 | 0.85 | 0.05 | 0 | 未检出 | 5 | 1.83 |
| 干和陈分局 | 无 | 0.52 | 0.04 | 4 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 后谢乡政府 | 无 | 0.55 | 0.07 | 1 | 未检出 | 5 | 1.85 |
| 烟厂花园 | 无 | 0.38 | 0.12 | 0 | 未检出 | 5 | 1.83 |
| 高新区管网所 | 无 | 0.58 | 0.04 | 2 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 双汇彩印 | 无 | 0.42 | 0.07 | 0 | 未检出 | 5 | 1.77 |
| 时代宾馆 | 无 | 0.77 | 0.09 | 1 | 未检出 | 5 | 1.86 |
| 帝景城 | 无 | 0.65 | 0.05 | 0 | 未检出 | 5 | 1.89 |
| 新党校 | 无 | 0.46 | 0.07 | 1 | 未检出 | 5 | 1.86 |
| 实验中学（铁东） | 无 | 0.62 | 0.04 | 3 | 未检出 | 5 | 1.79 |
| 天桥街办事处 | 无 | 0.70 | 0.05 | 1 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 疾控中心 | 无 | 0.72 | 0.07 | 2 | 未检出 | 5 | 1.72 |
| 顺河街办事处 | 无 | 0.65 | 0.05 | 5 | 未检出 | 5 | 1.85 |
| 犇园 | 无 | 0.55 | 0.04 | 7 | 未检出 | 5 | 1.83 |
| 水果批发市场 | 无 | 0.48 | 0.03 | 8 | 未检出 | 5 | 1.87 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2019年1月21日              报出日期 2019年1月25日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 细菌总数 CFU/mL | 大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳江警务室 | 无 | 0.36 | 0.06 | 6 | 未检出 | 5 | 1.85 |
| 开源物业 | 无 | 0.30 | 0.04 | 3 | 未检出 | 5 | 1.90 |
| 干和陈分局 | 无 | 0.34 | 0.06 | 10 | 未检出 | 5 | 1.89 |
| 后谢乡政府 | 无 | 0.53 | 0.05 | 7 | 未检出 | 5 | 1.98 |
| 烟厂花园 | 无 | 0.50 | 0.04 | 9 | 未检出 | 5 | 2.03 |
| 高新区管网所 | 无 | 0.39 | 0.07 | 8 | 未检出 | 5 | 1.87 |
| 双汇彩印 | 无 | 0.65 | 0.05 | 5 | 未检出 | 5 | 1.82 |
| 时代宾馆 | 无 | 0.52 | 0.06 | 11 | 未检出 | 5 | 1.98 |
| 帝景城 | 无 | 0.80 | 0.04 | 8 | 未检出 | 5 | 1.88 |
| 新党校 | 无 | 0.47 | 0.06 | 4 | 未检出 | 5 | 2.01 |
| 实验中学（铁东） | 无 | 0.45 | 0.04 | 0 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 天桥街办事处 | 无 | 0.42 | 0.05 | 6 | 未检出 | 5 | 1.90 |
| 疾控中心 | 无 | 0.41 | 0.07 | 9 | 未检出 | 5 | 1.82 |
| 顺河街办事处 | 无 | 0.43 | 0.05 | 7 | 未检出 | 5 | 1.87 |
| 犇园 | 无 | 0.35 | 0.04 | 1 | 未检出 | 5 | 2.04 |
| 水果批发市场 | 无 | 0.41 | 0.04 | 10 | 未检出 | 5 | 2.01 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2019年1月22日             报出日期 2019年1月26日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 细菌总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长风律师事务所 | 无 | 0.37 | 0.08 | 3 | 未检出 | 5 | 1.68 |
| 新华书店 | 无 | 0.15 | 0.07 | 5 | 未检出 | 5 | 1.72 |
| 郾城所 | 无 | 0.60 | 0.03 | 0 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 郾城交通局 | 无 | 0.57 | 0.03 | 6 | 未检出 | 5 | 1.74 |
| 天鑫现代城 | 无 | 0.40 | 0.05 | 4 | 未检出 | 5 | 1.72 |
| 福鑫家园 | 无 | 0.23 | 0.07 | 1 | 未检出 | 5 | 1.60 |
| 枫桦豪庭 | 无 | 0.29 | 0.06 | 7 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 城关镇政府 | 无 | 0.40 | 0.02 | 5 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 园林局 | 无 | 0.24 | 0.03 | 0 | 未检出 | 5 | 1.74 |
| 实验中学 | 无 | 0.51 | 0.05 | 3 | 未检出 | 5 | 1.73 |
| 会展中心 | 无 | 0.34 | 0.02 | 4 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 漯河高中 | 无 | 0.47 | 0.03 | 2 | 未检出 | 5 | 1.68 |
| 耳鼻喉医院 | 无 | 0.67 | 0.06 | 8 | 未检出 | 5 | 1.61 |
| 昆仑路所 | 无 | 0.10 | 0.05 | 10 | 未检出 | 5 | 1.74 |
| 财政局 | 无 | 0.88 | 0.03 | 9 | 未检出 | 5 | 1.72 |
| 双龙所 | 无 | 0.43 | 0.03 | 6 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 分项合格率: 浑浊度:100% 细菌总数:100% 二氧化氯:100% 总大肠菌群:100% 综合合格率:100% |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2019年2月12日            报出日期 2019年2月15日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 细菌总数 CFU/mL | 大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长风律师事务所 | 无 | 0.54 | 0.12 | 4 | 未检出 | 5 | 2.18 |
| 新华书店 | 无 | 0.65 | 0.10 | 7 | 未检出 | 5 | 2.05 |
| 郾城所 | 无 | 0.53 | 0.12 | 9 | 未检出 | 5 | 1.87 |
| 郾城交通局 | 无 | 0.45 | 0.08 | 0 | 未检出 | 5 | 1.81 |
| 天鑫现代城 | 无 | 0.62 | 0.06 | 6 | 未检出 | 5 | 1.90 |
| 福鑫家园 | 无 | 0.48 | 0.06 | 3 | 未检出 | 5 | 2.02 |
| 枫桦豪庭 | 无 | 0.36 | 0.03 | 11 | 未检出 | 5 | 2.22 |
| 城关镇政府 | 无 | 0.28 | 0.05 | 3 | 未检出 | 5 | 1.88 |
| 园林局 | 无 | 0.46 | 0.07 | 6 | 未检出 | 5 | 1.76 |
| 实验中学 | 无 | 0.30 | 0.10 | 0 | 未检出 | 5 | 1.84 |
| 会展中心 | 无 | 0.41 | 0.08 | 8 | 未检出 | 5 | 1.89 |
| 漯河高中 | 无 | 0.66 | 0.08 | 5 | 未检出 | 5 | 2.14 |
| 耳鼻喉医院 | 无 | 0.58 | 0.10 | 7 | 未检出 | 5 | 2.00 |
| 昆仑路所 | 无 | 0.50 | 0.06 | 5 | 未检出 | 5 | 2.01 |
| 财政局 | 无 | 0.40 | 0.08 | 8 | 未检出 | 5 | 2.13 |
| 双龙所 | 无 | 0.32 | 0.08 | 9 | 未检出 | 5 | 1.88 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2019年2月13日            报出日期 2019年2月16日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 细菌总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳江警务室 | 无 | 0.54 | 0.20 | 5 | 未检出 | 5 | 1.84 |
| 开源物业 | 无 | 0.33 | 0.18 | 0 | 未检出 | 5 | 1.91 |
| 干和陈分局 | 无 | 0.28 | 0.18 | 7 | 未检出 | 5 | 1.94 |
| 后谢乡政府 | 无 | 0.35 | 0.15 | 9 | 未检出 | 5 | 2.01 |
| 烟厂花园 | 无 | 0.42 | 0.10 | 2 | 未检出 | 5 | 2.16 |
| 高新区管网所 | 无 | 0.30 | 0.06 | 4 | 未检出 | 5 | 1.76 |
| 双汇彩印 | 无 | 0.58 | 0.05 | 4 | 未检出 | 5 | 1.72 |
| 时代宾馆 | 无 | 0.66 | 0.05 | 6 | 未检出 | 5 | 1.86 |
| 帝景城 | 无 | 0.48 | 0.05 | 9 | 未检出 | 5 | 1.89 |
| 新党校 | 无 | 0.50 | 0.05 | 3 | 未检出 | 5 | 1.97 |
| 实验中学（铁东） | 无 | 0.30 | 0.10 | 11 | 未检出 | 5 | 1.85 |
| 天桥街办事处 | 无 | 0.29 | 0.11 | 7 | 未检出 | 5 | 1.77 |
| 疾控中心 | 无 | 0.30 | 0.08 | 10 | 未检出 | 5 | 1.79 |
| 顺河街办事处 | 无 | 0.42 | 0.12 | 9 | 未检出 | 5 | 2.18 |
| 犇园 | 无 | 0.58 | 0.08 | 6 | 未检出 | 5 | 2.01 |
| 水果批发市场 | 无 | 0.36 | 0.12 | 8 | 未检出 | 5 | 1.87 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2019年2月26日            报出日期 2019年3月1日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 细菌总数 CFU/mL | 大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长风律师事务所 | 无 | 0.43 | 0.16 | 1 | 未检出 | 5 | 1.58 |
| 新华书店 | 无 | 0.56 | 0.19 | 7 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 郾城所 | 无 | 0.48 | 0.20 | 5 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 郾城交通局 | 无 | 0.52 | 0.02 | 9 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 天鑫现代城 | 无 | 0.60 | 0.05 | 3 | 未检出 | 5 | 1.80 |
| 福鑫家园 | 无 | 0.63 | 0.06 | 6 | 未检出 | 5 | 1.82 |
| 枫桦豪庭 | 无 | 0.58 | 0.02 | 0 | 未检出 | 5 | 1.74 |
| 城关镇政府 | 无 | 0.49 | 0.05 | 7 | 未检出 | 5 | 1.81 |
| 园林局 | 无 | 0.65 | 0.08 | 4 | 未检出 | 5 | 1.69 |
| 实验中学 | 无 | 0.40 | 0.10 | 10 | 未检出 | 5 | 1.86 |
| 会展中心 | 无 | 0.58 | 0.15 | 1 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 漯河高中 | 无 | 0.70 | 0.20 | 11 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 耳鼻喉医院 | 无 | 0.45 | 0.18 | 6 | 未检出 | 5 | 1.58 |
| 昆仑路所 | 无 | 0.38 | 0.08 | 6 | 未检出 | 5 | 1.59 |
| 财政局 | 无 | 0.41 | 0.12 | 9 | 未检出 | 5 | 1.80 |
| 双龙所 | 无 | 0.32 | 0.14 | 7 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2019年2月27日           报出日期 2019年3月2日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 细菌总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳江警务室 | 无 | 0.50 | 0.20 | 5 | 未检出 | 5 | 1.76 |
| 开源物业 | 无 | 0.58 | 0.18 | 6 | 未检出 | 5 | 1.83 |
| 干和陈分局 | 无 | 0.42 | 0.15 | 1 | 未检出 | 5 | 1.83 |
| 后谢乡政府 | 无 | 0.36 | 0.08 | 7 | 未检出 | 5 | 1.91 |
| 烟厂花园 | 无 | 0.29 | 0.09 | 9 | 未检出 | 5 | 2.00 |
| 高新区管网所 | 无 | 0.30 | 0.05 | 3 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 双汇彩印 | 无 | 0.50 | 0.06 | 4 | 未检出 | 5 | 1.63 |
| 时代宾馆 | 无 | 0.48 | 0.05 | 6 | 未检出 | 5 | 1.75 |
| 帝景城 | 无 | 0.66 | 0.05 | 10 | 未检出 | 5 | 1.87 |
| 新党校 | 无 | 0.58 | 0.05 | 7 | 未检出 | 5 | 1.84 |
| 实验中学（铁东） | 无 | 0.30 | 0.08 | 3 | 未检出 | 5 | 1.75 |
| 天桥街办事处 | 无 | 0.42 | 0.08 | 7 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 疾控中心 | 无 | 0.35 | 0.10 | 9 | 未检出 | 5 | 1.69 |
| 顺河街办事处 | 无 | 0.28 | 0.14 | 10 | 未检出 | 5 | 2.00 |
| 犇园 | 无 | 0.33 | 0.10 | 4 | 未检出 | 5 | 1.86 |
| 水果批发市场 | 无 | 0.40 | 0.12 | 5 | 未检出 | 5 | 1.82 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 分项合格率: 浑浊度:100% 细菌总数:100% 二氧化氯:100% 总大肠菌群:100% 综合合格率:100% |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2019年3月5日             报出日期 2019年3月8日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 细菌总数 CFU/mL | 大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长风律师事务所 | 无 | 0.32 | 0.15 | 0 | 未检出 | 5 | 1.57 |
| 新华书店 | 无 | 0.46 | 0.20 | 3 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 郾城所 | 无 | 0.35 | 0.18 | 7 | 未检出 | 5 | 1.68 |
| 郾城交通局 | 无 | 0.38 | 0.08 | 1 | 未检出 | 5 | 1.79 |
| 天鑫现代城 | 无 | 0.29 | 0.06 | 8 | 未检出 | 5 | 1.82 |
| 福鑫家园 | 无 | 0.44 | 0.05 | 4 | 未检出 | 5 | 1.76 |
| 枫桦豪庭 | 无 | 0.47 | 0.03 | 9 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 城关镇政府 | 无 | 0.40 | 0.05 | 6 | 未检出 | 5 | 1.81 |
| 园林局 | 无 | 0.33 | 0.10 | 7 | 未检出 | 5 | 1.69 |
| 实验中学 | 无 | 0.28 | 0.12 | 11 | 未检出 | 5 | 1.86 |
| 会展中心 | 无 | 0.66 | 0.16 | 3 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 漯河高中 | 无 | 0.50 | 0.10 | 8 | 未检出 | 5 | 1.61 |
| 耳鼻喉医院 | 无 | 0.52 | 0.12 | 1 | 未检出 | 5 | 1.58 |
| 昆仑路所 | 无 | 0.49 | 0.15 | 9 | 未检出 | 5 | 1.59 |
| 财政局 | 无 | 0.36 | 0.15 | 8 | 未检出 | 5 | 1.82 |
| 双龙所 | 无 | 0.46 | 0.18 | 11 | 未检出 | 5 | 1.72 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2019年3月6日           报出日期 2019年3月9日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 细菌总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳江警务室 | 无 | 0.46 | 0.20 | 0 | 未检出 | 5 | 1.77 |
| 开源物业 | 无 | 0.36 | 0.20 | 4 | 未检出 | 5 | 1.82 |
| 干和陈分局 | 无 | 0.49 | 0.19 | 7 | 未检出 | 5 | 1.82 |
| 后谢乡政府 | 无 | 0.52 | 0.16 | 3 | 未检出 | 5 | 1.80 |
| 烟厂花园 | 无 | 0.50 | 0.15 | 6 | 未检出 | 5 | 1.95 |
| 高新区管网所 | 无 | 0.66 | 0.15 | 2 | 未检出 | 5 | 1.69 |
| 双汇彩印 | 无 | 0.28 | 0.10 | 9 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 时代宾馆 | 无 | 0.33 | 0.12 | 5 | 未检出 | 5 | 1.74 |
| 帝景城 | 无 | 0.40 | 0.08 | 6 | 未检出 | 5 | 1.87 |
| 新党校 | 无 | 0.47 | 0.08 | 10 | 未检出 | 5 | 1.82 |
| 实验中学（铁东） | 无 | 0.44 | 0.06 | 1 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 天桥街办事处 | 无 | 0.29 | 0.08 | 8 | 未检出 | 5 | 1.79 |
| 疾控中心 | 无 | 0.38 | 0.10 | 3 | 未检出 | 5 | 1.79 |
| 顺河街办事处 | 无 | 0.35 | 0.10 | 5 | 未检出 | 5 | 1.96 |
| 犇园 | 无 | 0.46 | 0.12 | 7 | 未检出 | 5 | 1.91 |
| 水果批发市场 | 无 | 0.32 | 0.12 | 8 | 未检出 | 5 | 1.92 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2019年3月26日          报出日期 2019年3月29日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 细菌总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长风律师事务所 | 无 | 0.44 | 0.15 | 2 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 新华书店 | 无 | 0.28 | 0.20 | 7 | 未检出 | 5 | 1.81 |
| 郾城所 | 无 | 0.36 | 0.18 | 4 | 未检出 | 5 | 1.85 |
| 郾城交通局 | 无 | 0.40 | 0.08 | 6 | 未检出 | 5 | 1.95 |
| 天鑫现代城 | 无 | 0.33 | 0.06 | 0 | 未检出 | 5 | 2.00 |
| 福鑫家园 | 无 | 0.28 | 0.05 | 8 | 未检出 | 5 | 1.89 |
| 枫桦豪庭 | 无 | 0.32 | 0.05 | 9 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 城关镇政府 | 无 | 0.46 | 0.07 | 4 | 未检出 | 5 | 1.93 |
| 园林局 | 无 | 0.35 | 0.08 | 10 | 未检出 | 5 | 1.88 |
| 实验中学 | 无 | 0.38 | 0.10 | 5 | 未检出 | 5 | 1.93 |
| 会展中心 | 无 | 0.29 | 0.12 | 3 | 未检出 | 5 | 1.72 |
| 漯河高中 | 无 | 0.44 | 0.15 | 0 | 未检出 | 5 | 1.88 |
| 耳鼻喉医院 | 无 | 0.47 | 0.12 | 1 | 未检出 | 5 | 1.74 |
| 昆仑路所 | 无 | 0.40 | 0.12 | 8 | 未检出 | 5 | 1.81 |
| 财政局 | 无 | 0.33 | 0.15 | 9 | 未检出 | 5 | 1.94 |
| 双龙所 | 无 | 0.28 | 0.15 | 6 | 未检出 | 5 | 1.93 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2019年3月27日             报出日期 2019年3月30日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 细菌总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳江警务室 | 无 | 0.46 | 0.20 | 1 | 未检出 | 5 | 1.79 |
| 开源物业 | 无 | 0.36 | 0.18 | 3 | 未检出 | 5 | 1.83 |
| 干和陈分局 | 无 | 0.49 | 0.16 | 6 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 后谢乡政府 | 无 | 0.52 | 0.14 | 9 | 未检出 | 5 | 1.87 |
| 烟厂花园 | 无 | 0.50 | 0.10 | 4 | 未检出 | 5 | 1.87 |
| 高新区管网所 | 无 | 0.66 | 0.07 | 5 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 双汇彩印 | 无 | 0.28 | 0.08 | 7 | 未检出 | 5 | 1.63 |
| 时代宾馆 | 无 | 0.53 | 0.08 | 8 | 未检出 | 5 | 1.65 |
| 帝景城 | 无 | 0.46 | 0.05 | 3 | 未检出 | 5 | 1.84 |
| 新党校 | 无 | 0.30 | 0.05 | 0 | 未检出 | 5 | 1.87 |
| 实验中学（铁东） | 无 | 0.42 | 0.08 | 6 | 未检出 | 5 | 1.78 |
| 天桥街办事处 | 无 | 0.28 | 0.10 | 10 | 未检出 | 5 | 1.79 |
| 疾控中心 | 无 | 0.35 | 0.12 | 9 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 顺河街办事处 | 无 | 0.46 | 0.12 | 11 | 未检出 | 5 | 1.87 |
| 犇园 | 无 | 0.32 | 0.10 | 8 | 未检出 | 5 | 1.96 |
| 水果批发市场 | 无 | 0.29 | 0.10 | 10 | 未检出 | 5 | 1.91 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 分项合格率: 浑浊度:100% 细菌总数:100% 二氧化氯:100% 总大肠菌群:100% 综合合格率:100% |

检验者                                      审核者